Dębica, dnia 19.06.2024r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Zakres zamówienia.

Zakres zamówienia obejmuje

Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy

zabytkowym Kościele Klasztornym pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Dębicy - ETAP II.

Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy

zabytkowym Kościele Klasztornym pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Dębicy - ETAP III.

W szczególności zakres wykonywanych robót obejmuje roboty podzielone na dwa etapy (numeracja etapów zgodna z przyznanymi promesami) :

Etap II obejmuje :

- demontaż pokrycia z blachy z całej wieży sygnaturki

- demontaż obróbek blacharskich

- demontaż instalacji odgromowej

- demontaż deskowania pełnego konstrukcji drewnianej więźby wieży

- demontaż dzwonu – sygnaturki wraz z oprzyrządowaniem

- demontaż konstrukcji wsporczej dzwonu

- demontaż kolumnady wieży

- demontaż podstawy nośnej nad kalenicą

- zabezpieczenie całości dachu na czas wykonywania nowej wieży

- wykonanie warsztatowe :

  - kolumnady drewnianej podtrzymującej wieżę

  - wykonanie konstrukcji dachowych całej wieży

  - wykonanie szkieletu konstrukcji stalowej wraz z pierścieniami montażowymi do wypełnienia konstrukcją drewnianą

  - elementów pokrycia dachowego

  - elementów obróbek blacharskich

  - konstrukcji wsporczych dla dachu istniejącego wraz z wzmocnieniem istniejącej połaci dachu

Etap III obejmuje :

- dostawę wszystkich elementów wykonanych warsztatowo na plac budowy

- montaż całości wieży z dostarczonych elementów (prefabrykatów) na miejscu za pomocą specjalistycznego sprzętu budowlanego na wysokości powyżej 40m m (dźwig, podnośniki), obejmujący :

  - montaż konstrukcji wsporczej podstawy wieży wraz z remontem konstrukcji drewnianej pod dachem

  - montaż konstrukcji kolumnady wraz z podstawą i konstrukcją wieńczącą pod górną wieżę

  - montaż konstrukcji wsporczej dzwonu

  - montaż dzwonu

  - montaż konstrukcji górnej wieży

  - wykonanie pokrycia dachowego całej wieży z blachy miedzianej

  - wykonanie obróbek blacharskich z blachy miedzianej

  - montaż krzyża wraz z kulą

  - montaż instalacji odgromowej

  - wykonanie instalacji zasilającej dzwon wraz z automatyką